ШИФР: ТЕХНІЧНА ЕКОЛОГІЯ

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

НА ТЕМУ:

«ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ В УМОВАХ

«ЗЕЛЕНОГО» БУДІВНИЦТВА»

ЗМІСТ

| Анотація…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Вступ……………………………………………………………………… | 5 |
| РОЗДІЛ 1. Вплив покрівельного озеленення на стічні води…………. | 7 |
| РОЗДІЛ 2. Об’єкт та методи дослідження……………………….......... | 13 |
| 2.1 Дослідження поверхневого стоку у експериментальному районі | 13 |
| 2.2 Характеристика об’єкту дослідження…………………………… | 18 |
| 2.2.1 Місцерозташування об’єкту…………………………………. | 18 |
| 2.2.2 Система збору дощової води на «зеленій» покрівлі………. | 18 |
| 2.3 Методика дослідження…………………………………………… | 23 |
| РОЗДІЛ 3. Експериментальні розрахунки та пропозиції……………… | 24 |
| 3.1 Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника…………………………………………………… | 24 |
| 3.2 Розрахунок резервуара для зберігання дощової води з інтенсивної покрівлі……………………………………………………... | 25 |
| 3.3 Рекомендації щодо впровадження технологій «зелених» покрівель для регулювання поверхневих стоків……………………... | 27 |
| ВИСНОВОКИ………………………………………………………………. | 29 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………. | 30 |
| ДОДАТОК А Акт впровадження результатів роботи «ТЕХНІЧНА ЕКОЛОГІЯ» на тему: «Дослідження поверхневого стоку в умовах «зеленого» будівництва»………………………………………………….. | 33 |
| ДОДАТОК В Акт про впровадження результатів роботи «ТЕХНІЧНА ЕКОЛОГІЯ» на тему: «Дослідження поверхневого стоку в умовах «зеленого» будівництва»…………………………………………………... | 34 |

АНОТАЦІЯ

на роботу «ТЕХНІЧНА ЕКОЛОГІЯ»

на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ В УМОВАХ

«ЗЕЛЕНОГО» БУДІВНИЦТВА»

Актуальність. Поверхневий стік з урбанізованих територій є одним із джерел забруднення природних вод. Запобігання впливу цього джерела забруднювачів на якість води поверхневих водойм є одним із заходів по забезпеченню екологічної безпеки держави.

Технологія «зелених» покрівель використовується для кількісного та якісного регулювання дощових стоків. Якісне регулювання дощових стоків передбачає їхню фільтрацію та вторинне використання стічних вод, завдяки чому заощаджується цінний природний ресурс – вода.

Використання технологій «зелених» покрівель для кількісного та якісного регулювання дощових стоків набирає актуальності у багатьох країнах світу: Німеччині, Великобританії, Польщі, Франції, США та інших. Однак в Україні практично відсутні науково-технічні розробки та дослідження щодо «зелених конструкцій» та можливостей регулювання ними дощових стоків, методики щодо розрахунку вторинного використання дощових вод. Тому тема даної роботи є актуальною та перспективною для підвищення екологічної безпеки сучасних урбоценозів.

Мета роботи. Дослідження впливу поверхневого стоку  на навколишнє середовищє та зменшення його негативного впливу за допомогою «зелених» покрівель.

Завдання роботи:

1. Провести аналіз існуючих теоретичних і практичних підходів щодо можливостей використання «зелених» покрівель для кількісного та якісного регулювання дощових стоків.

2.  Провести оцінку об’єкту дослідження.

3. Здійснити пошук та удосконалення методик дослідження.

4. Зробити експерементальні розрахунки утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника та резервуару для зберігання дощової води з інтенсивної «зеленої» покрівлі.

5. Надати рекомендації щодо впровадження технологій «зелених» покрівель для регулювання поверхневих стоків.

Методика дослідження. Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника  здійснювався за оригінальною авторською методикою.

Розрахунок об’єму резервуара здійснювався за удосконаленою автором методикою на базі методики Wilo, адаптовану до кліматичних умов України.

Загальна характеристика наукової роботи. Робота містить анотацію (2 стор.), вступ (2 стор.), зміст (1 стор.), 3 розділи (14 стор.), список використаних джерел (30 джерел на 3 стор.), 2 додатка (акти впровадження результатів наукової роботи, 2 стор.). Загальний обсяг роботи – 34 стор., 7 рис.

Загальний допустимий обсяг роботи (без анотації, списка літературних джерел та додатків) становить 25 сторінок

Результати роботи опубліковані у науковій статті (наукометрічна база Index Copernicus)	 та матеріалах міжнародної конференції.

Ключові слова: «зелене» будівництво, «зелені» покрівлі, поверхневий стік, стічні води, урбоценоз.

ВСТУП

Поверхневий стік з урбанізованих територій є одним із джерел забруднення природних вод. Запобігання впливу цього джерела забруднювачів на якість води поверхневих водойм є одним із заходів по забезпеченню екологічної безпеки держави. Саме ця мета вирішується сьогодні системою «зеленого» будівництва за допомогою нових екологічних перспективних «зелених» технологій. Однією з таких технологій є технологія «зелених» покрівель.

Технологія «зелених» покрівель використовується для кількісного та якісного регулювання дощових стоків. Якісне регулювання дощових стоків передбачає їхню фільтрацію та вторинне використання стічних вод, завдяки чому заощаджується цінний природний ресурс – вода.

Під поверхневим стоком розуміють процес переміщення вод атмосферного походження по земній поверхні (стікання дощових, талих і поливомийних вод) у водойми і пониження рельєфу під дією сили тяжіння. При розрахунках визначається величина стоку, що показує кількість води, що стікає з водозбору за деякий інтервал часу.

Забруднення поверхневого стоку відбувається в результаті розчинення газів та пилу із приземних шарів атмосфери, змиву верхніх шарів ґрунту та зруйнованих дорожніх покриттів, змиву від сміттєконтейнерних майданчиків, забруднених органічними речовинами; промислових відходів у вигляді викидів, витоку нафтопродуктів, миття транспорту та ін.

Зміна погодних умов (наприклад, рясні опади) можуть привести до короткочасної перевантаження міської каналізаційної системи. Великою перевагою «зелених» дахів є накопичення вологи, що дозволяє відстрочити стік зливової води, розвантажуючи при цьому каналізаційну систему і попереджаючи повені.

Однак довільне збільшення накопичуваної води в стандартній структурі «зеленого» даху неможливо, оскільки велика кількість вологи може згубно вплинути на рослинність. Проте, така опція доступна в системі дощової води на «зеленій» покрівлі в якості доповнення до інших систем озеленення.
	Система збору дощової води на «зеленій» покрівлі дозволяє накопичити в середньому до 80 л / м² опадів, а потім протягом певного заздалегідь періоду (від 24 годин до декількох днів) вивільнити воду в каналізаційну систему. Простір, необхідне для зайвої кількості опадів, створюється завдяки сітчастої прокладці, розташованої під фактичним «зеленим» дахом. Тим часом, елементи, які мають першочергове значення для належного функціонування «зеленого» даху (сховище води для рослин, повітряно-водний баланс в кореневій зоні тощо), залишаються без змін. Система збору дощової води може розташовуватися практично під всіма системами озеленення дахів, якщо це допускається конструкцією надбудови, від екстенсивної «зеленої» покрівлі до саду на даху з терасами та автомобільними дорогами. Якщо ж площа покрівлі не дозволяє повністю увібрати дощову воду - наприклад, під час затяжних зливових дощів, то вона все одно фільтрує воду, очищає її і затримує на своїй поверхні. Воді потрібно більше часу, щоб дістатися до водостічних труб, в порівнянні з неозелененою покрівлею. Швидкий сход великих обсягів води небезпечний для районів розташованих нижче, де зливова каналізація може не впоратися з підвищеним навантаженням.

Використання технологій «зелених» покрівель для кількісного та якісного регулювання дощових стоків набирає актуальності у багатьох країнах світу: Німеччині, Великобританії, Польщі, Франції, США та інших. Однак в Україні практично відсутні науково-технічні розробки та дослідження щодо «зелених конструкцій» та можливостей регулювання ними дощових стоків, методики щодо розрахунку вторинного використання дощових вод. Тому тема даної роботи є актуальною та перспективною для підвищення екологічної безпеки сучасних урбоценозів.

РОЗДІЛ 1

ВПЛИВ ПОКРІВЕЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ НА СТІЧНІ ВОДИ

Однією з найважливіших екологічних переваг «зелених» покрівель для сучасних урбоценозів  є  зменшення кількості стічних вод. Швидкий стік значної кількості зливової води з незамощених мостових і дахів має негативні наслідки. Зокрема, він викликає руйнівні повені [1], ерозію, забруднення й руйнування середовища перебування тварин. Здатність «зелених» покрівель зменшувати цей стік частково за рахунок його уповільнення, частково за рахунок накопичення в ґрунті давно і добре відома. «Зелена» покрівля забезпечує регулювання стоку за рахунок тих же заходів, що і звичайний водорегулювальний басейн.

У порівнянні з подібними способами регулювання дощового стоку, «зелена» покрівля недорога, не вимагає особливого догляду й надійна. «Зелені» покрівлі є єдиним практичним способом контролю стоку в урбанізованих районах, що не вимагають додаткового будівництва. Рослинні покриття даху особливо ефективні в регулюванні швидкості стоку з великих дахів, таких як типові дахи комерційних або освітніх будівель. Вони можуть бути спроектовані так, щоб забезпечувати заданий рівень контролю зливового стоку, включаючи як зменшення загального річного обсягу стоку (50-60% є звичайною величиною), так і швидкості пікового стоку [2, 3].

Надійна методика передбачення швидкості і кількості зливових стоків з рослинних покрівель була успішно використана в Німеччині, де вже існують великі системи з нульовим стоком. Ці системи в великій мірі засновані на «зелених» дахах. Наприклад, на будівлях Bondorf Transportation Center в Зіндельфінгені досягнуто повну відсутність скидання зливових стоків, в основному за рахунок використання 46000 м2 «зелених» покрівель.

«Зелені» покрівлі поглинають опади і, якщо води мало, вони повертають її в природний кругообіг шляхом випаровування, минаючи міську зливову каналізацію. Цей процес імітує природний спосіб поглинання і віддачі води лісами, який допомагає запобігти повені вниз за течією. Крім того, дощову воду можна збирати у резервуар і використовувати для  побутових потреб. Будь-яка, навіть найменша «зелена» покрівля в змозі повністю увібрати шар води завтовшки близько 2,54 см.

Якщо ж площа покрівлі не дозволяє повністю увібрати дощову воду - наприклад, під час затяжних зливових дощів, то вона все одно фільтрує воду, очищає її і затримує на своїй поверхні. Воді потрібно більше часу, щоб дістатися до водостічних труб, в порівнянні з неозелененою покрівлею. Швидкий сход великих обсягів води небезпечний для районів розташованих нижче, де зливова каналізація може не впоратися з підвищеним навантаженням.

«Зелені» покрівлі захищають інші системи будівлі від впливу води. У більшості приватних володінь дах займає близько 40% плями забудови, а значить, за допомогою озелененої покрівлі є можливість затримати більшу частину падаючої на ділянку води і запобігти пошкодженню саду або мощених доріжок.

Поверхня неозелененої покрівлі далека від ідеальної чистоти, так як на ній осідає абсолютна більшість забруднювачів з атмосфери. При сильному зливі потік брудної води спрямовується вниз, накопичуючись в найнижчих точках ландшафту. «Зелені» покрівлі частково можуть нейтралізувати шкідливі викиди [4,5].

В районі Берліна Potsdamer Platz для зменшення забруднення річки Шпрее були масштабна використані екстенсивні «зелені» покрівлі. Ця програма продемонструвала, що екстенсивні «зелені» покрівлі можуть значно зменшувати кількість органіки, яка змивається з дахів, але, разом з тим, показала і важливість правильного вибору рослинного середовища і рослин [4]. Ринок будівництва «зелених» дахів у Польщі є відносно молодий. Тому там також існує потреба в дослідженнях, щодо можливості управління дощовими потоками завдяки «зеленим» покрівлям у національних умовах. Результати дослідження, проведеного в дослідницьких центрах у Вроцлаві, показують, що відтоки з «зелених» покрівель можна відкласти до декількох годин від початку опадів. На підставі даних, отриманих у Вроцлавському університеті екології та природокористування встановлено, що збереження води «зеленими» дахами залежить від погодних умов. За даними польських вчений, цей процес значно покращується, коли попередня суха погода триває довше, ніж один день, а глибина дощів не перевищує 10 мм на добу [5].

Перевага «зелених» покрівель в урбоценозах не тільки в зменшенні навантаження на зливову каналізацію і фільтрації стічних вод. Очищена дощова вода з «зелених» покрівель може збиратися в резервуари і використовуватися для технічних потреб (змивів туалетів, роботи пральних машин, садове використання, миття машин тощо) [6, 7]. У зв'язку із зростанням тарифів на водопостачання, використання дощової води стає все більш виправданим. Німці вважають, що незабаром застосування дощової води буде таким же звичайним явищем, як поділ відходів, 60% питної води можна заощадити, застосовуючи дощову воду. Ці кошти можуть бути використані на інші цілі. Але більш важливим є збереження води, найбільш цінного ресурсу. Екологічні технології німецької компанії Wilo [8] мають найкращу у світі репутацію в області застосування дощової води. Дана компанія розробила довідковий посібник з використання дощової води. У цьому посібнику наведено приклади розрахунків припливу дощової води, визначення потреб у воді, розрахунок обсягу бака для зберігання дощової води та вибір системи водопостачання. Крім того, цікавим і цінним є введення коефіцієнта стоку (с) для різних типів поверхонь покрівель, в тому числі для інтенсивних і екстенсивних зелених покрівель. В українському ДБН В.2.6-14-97 [9] та ДБН В.2.6-220:2017 [10] така методика відсутня.

Одним з лідерів німецьких досліджень зелених дахів  д-р Ганс-Йоахім Ліске (Dr. Hans-Joachim Liesecke), у своєї книзі «Збереження зелених дахів» (Das Retentionsvermugen von Dachbegrunungen), обговорює їхні потенційні можливості для утримання води. Сумарне випаровування грає найважливішу роль у здатності зелених дахів утримувати воду, і затримка води в літні місяці значно більша, ніж в зимові, тому що в літній сезон швидкість евапотранспірації набагато вище [11,12]. 	Таким чином, в районах, де велика частина опадів припадає на зимові місяці, «зелені» дахи можуть бути не настільки ефективними, оскільки в зимовий період має місце менша затримка води. Отже, ефективність зростає у тих регіонах, де значна кількість опадів припадає на теплий період.

У Німеччині, де випадає приблизно 580 мм опадів на рік, сумарне випаровування становить близько 64 мм/рік з більш низькою евапотранспірацією в січні (близько 0,3 мм/місяць) і набагато більш високою швидкістю евапотранспірації в липні – 12 мм/місяць. В іншому дослідженні Ліске випробував різні ґрунти екстенсивних «зелених» дахів глибиною від 80 мм до 120 мм. Вивчалися «зелені» дахи з важкими і легкими ґрунтами, деякі з дренажними шарами, деякі без них, і кожний «зелений» дах мав ухил у 5°, за винятком одного з ухилом 0°. Дані за трирічний період спостережень з 1995 рік по 1997 показують, що кількість опадів була 918 мм, 712 мм і 827 мм в 1995, 1996 і 1997 рр. відповідно [11]. Для звичайних дахів у ці роки затримання води варіювало в діапазоні від 10% до 20%, тоді як затримка води «зеленими дахами» коливалася від 50% до 65% [11]. Це німецьке дослідження надало німецьким компаніям свого роду загальні галузеві стандарти щорічного утримання води «зеленими» дахами. Наприклад, річна затримка води для «зелених дахів» з 2 % ухилом і глибиною ґрунтового шару 20-40 мм становить 40-45%, при глибині ґрунтового шару 60-80 мм становить 50-55%, а з глибиною ґрунту 100-120 мм складає 55 -60% [12].

Ліске також навів результати, що показують здатність «зелених» покрівель зменшувати піковий зливової стік з дахів. В іншому дослідженні, проведеному в Німеччині, стік зі звичайною даху, покритого гравієм, порівнювався зі стоком з екстенсивного «зеленого» даху при товщині ґрунту 40 мм. Через 15 хвилин після початку опадів стік зі звичайного даху склав 20 мм з 27 мм загальної кількості опадів і тільки 0,043 мм з «зеленого» даху [12]. У той час як з звичайних дахів стікає 74% від загальної кількості опадів, з «зелених» дахів за той же час стікає тільки 16%. Залишок стоку з «зеленого» даху буде або збережений для використання рослинністю або повільно покине ґрунт. Це переконливо показує можливість зниження пікового стоку за допомогою «зелених» дахів.

Німецький дослідник Шейд [13] вважає, що на швидкість стоків з тонкошарових екстенсивних «зелених» дахів впливає ухил дахів. Дахи з ухилом до 30° мають більший об’єм стоків за менший час, ніж плоскі дахи.

Дослідження утримання води «зеленими» дахами були проведені також в США, в місті Портланд (штат Орегон). Здатність «зелених» дахів утримувати воду залежить від цілого ряду чинників, таких як інтенсивність опадів, їх сезонні коливання, рівень евапотранспірації і вологості ґрунту на даху. Під час 15-місячного періоду спостережень (2002-2003 рр.), затримка води з екстенсивної «зеленої» покрівлі з глибиною ґрунту 100-120 мм склала 69% від загальної кількості опадів [14]. Протягом декількох місяців з травня 2002 року по жовтень 2002 року, понад 90% місячних опадів було затримано «зеленим дахом», проте це були сухі місяці року з кількістю опадів менше ніж 50 мм протягом кожного місяця [14]. Значне утримання опадів спостерігалося також протягом вологих зимових місяців в Портланді. Хатчінсон та ін. [14] повідомляють про утримання приблизно 30 % опадів в січні 2002 року, утриманні 50 % в грудні 2002 року і утриманні 60 % в березні 2003 року при місячній кількості опадів близько 160 мм, 108 мм і 127 мм за кожен місяць, відповідно.

Результати цього дослідження показують, що більша кількість опадів взимку може призвести до зниження затримування, а більш високі швидкості випаровування навесні можуть привести до більшого утримування. Це дослідження продемонструвало також зниження пікового стоку з «зеленого» даху на 80%. Пікова зливова витрата для обраних злив у 2002 і 2003 роках варіювала від 1,2 до 5,5 м3/с, а відповідний піковий стік варіював від 2,3 до 3,4 м3/с [10, 11].

Систематичні дослідження були проведені колективом авторів у Боготі (Колумбія) [15]. Досліджувалися стічні води з горизонтальної та похилої покрівлі з різними видами субстрату, не засаджені та засаджені різними видами рослин. Серед результатів слід відзначити зростання на 10 % поглинання води при засаджені рослинами порівняно з ґрунтом без рослин, різниця у 65 % між утриманням води різними субстратами та значний ефект покращення складу стічних вод.

Група канадських учених [16] виконали статистичний аналіз впливу кліматичних факторів різних регіонів земної кулі на властивість «зелених» покрівель утримувати та утилізувати дощову воду та отримали графічні та табличні дані для проектування цих конструкцій у різних країнах.

Таким чином, проаналізувавши зазначені літературні дані, а також [17-18] та ін. ми можемо сказати, що інтерес до вивчення питань теплофізики та накопичення вологи в «зелених покрівлях» безпосередньо пов'язаний з енергоефективністю, екологією і економікою. Тому в країнах Європи і Америки в останні 20 років вивчаються та аналізуються ці питання. Саме вони впливають на розвиток технологій «зелених покрівель», їхнє проектування та фітодизайн.

РОЗДІЛ 2

ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Дослідження поверхневого стоку у експериментальному районі

Згідно ДСТУ 3013-95 [19] забруднений поверхневий стік забороняється скидати у водойми без очистки. Атмосферні опади випадають в теплі та холодні періоди року відповідно у вигляді рідких опадів – дощу та твердих – снігу. Кількість твердих опадів, як правило, в порівняно холодних кліматичних поясах менша, ніж рідких [20].

Дощі характеризуються такими характеристиками, як кількість води, що випала (в мм або л/га), тривалість (в секундах, хвилинах або годинах та ймовірність випадіння (або ймовірність повторення). Похідною характеристикою є відношення кількості опадів до тривалості їх випадіння – інтенсивність. Інтенсивність та тривалість дощів обернено пропорційні. Інтенсивність дощу змінна у часі, тому може значно коливатися в процесі випадіння дощу. Розрізняють миттєву інтенсивність в деякий момент часу та середню інтенсивність за деякий проміжок часу. Інтенсивність дощів змінюється від 0,25 (мряка) до 100 мм/год (злива), але всі дощі з інтенсивністю більше 30 мм/год вважаються зливовими. В метеорології інтенсивність виражають в мм/хв. (і), а в інженерних розрахунках в л/(с∙га) (q). Між ними існує наступна залежність [21]:

| q = 166,7∙і | (2.1) |
| --- | --- |

Згідно багатьох досліджень [21-23] переважно період найбільшої інтенсивності дощу співпадає з першою третиною його випадіння за часом, рідше – ближче до середини. Приблизно рівномірна інтенсивність спостерігається лише у найслабших та тривалих дощах. Максимальні значення інтенсивності найбільш характерні для першої половини дощу, хоча іноді зустрічаються і в останній його третині. Деякі дощі мають два максимуми найбільшої інтенсивності – на початку та в середині дощу. Бувають дощі і з двома мінімумами – на початку та в кінці дощу. Дощі з рівномірною інтенсивністю або з найбільшою інтенсивністю у кінці згідно [21-23]  випадають дуже рідко.

У доступній науковій літературі є поодинокі відомості про дослідження цих процесів. На основі досліджень, проведених ЛНІІ АКХ, визначено 5 основних типів ходу випадіння дощів (рис. 2.1) [21,24]. При дослідженні загальна тривалість кожного дощу розподілялася на 10 рівних інтервалів і для кожного інтервалу визначалася кількість опадів у відсотках від загальної кількості опадів, що випали за весь період. За положенням періоду максимальної інтенсивності до І типу віднесені дощі з максимумом інтенсивності на початку або в першій третині випадіння. Їх кількість складає 37 % від загальної кількості дощів. Дощі ІІ типу – з рівномірною інтенсивністю (11 % від загальної кількості дощів). До ІІІ типу віднесені дощі з максимумом інтенсивності в кінці дощу (13 %).  До ІV типу віднесені дощі з максимумом інтенсивності в середині всього періоду випадіння (28 %). До V типу віднесені дощі з двома максимумами інтенсивності – на початку і вкінці випадіння (11%).

Саме такий стан проблеми визначає актуальність дослідження її в інших кліматичних зонах.

Дощі, що випадають на порівняно невеликій площі, характеризуються різкою зміною шару опадів в залежності від її величини і, навпаки, при дощах, що випадають на великій площі, шар опадів при збільшення площі практично не змінюється.

Витрати талих вод переважно менші за витрати дощових вод, однак в період інтенсивного сніготанення утворюється талий стік, добові об’єми якого перевищують аналогічні об’єми дощового стоку. Тому для організації очистки поверхневого стоку визначення об’ємів талого стоку являє собою значний інтерес. Витрату талого стоку можна визначити за інтенсивністю сніготанення або за шаром стоку за години сніготанення на протязі доби за емпіричними залежностями [21- 23].

Оскільки стік поливомийних вод із забудованих територій за об’ємом незначний у порівнянні з дощовим та талим стоком, його витрата не є визначальною для розрахунків. Особливістю поверхневого стоку є значна нерівномірність розподілу концентрацій забруднень на протязі дощу. Дослідження підтверджують наявність закономірностей залежностей зміни концентрацій забруднюючих речовин від інтенсивності опадів. Відмічається, що на протязі перших 10-15 хвилин стоку вміст забруднюючих речовин набагато більший при дощі більшої інтенсивності, але для дощів меншої інтенсивності характерна наявність значних забруднень при подальшому відборі проб. Зі збільшенням інтенсивності дощу зростає темп забрудненості стоку до мінімальних значень вкінці, але нерідко в пробах, що відбираються наприкінці стоку, вміст забруднень дещо зростає. Слід відмітити, що вплив інтенсивності дощу відмічається до деякої межі, наприклад, за дослідженнями для Києва до інтенсивності 20-хвилинного дощу 10 л/(с∙га). Коли значення інтенсивності нижче за цю межу, її вплив на абсолютні значення концентрацій забруднюючих речовин та динаміку їх зміни не спостерігається [25].

Закономірності зміни забрудненості поверхневого стоку добре простежуються для таких показників, як вміст завислих речовин, БСК, ХСК. Розподіл концентрацій решти забруднюючих стік інгредієнтів часто має випадковий характер [21,22].

На рис. 2.1-2.3 представлені залежності зміни витрати дощових вод Q, концентрації завислих речовин С і  концентрації нафтопродуктів Н від тривалості випадіння опадів t для дощів I і III типів у Києві.

В дослідженні [26] аналізується динаміка накопичення забруднюючих речовин  за міждощовий період у районах, різноманітних за благоустроєм.

Рисунок 2.1.- Залежність зміни витрати дощових вод Q від тривалості випадіння опадів при різних типах дощів

Рисунок 2.2. - Залежність зміни концентрації завислих речовин С від тривалості випадіння опадів при різних типах дощів

Рисунок 2.3. - Залежність зміни концентрації нафтопродуктів Н від тривалості випадіння опадів при різних типах дощів

Графічні залежності, представлені на рис. 1.5, свідчать про те, що зі збільшенням тривалості бездощового періоду кількість забруднюючих речовин, що надходять у поверхневий стік, зростає незалежно від категорії басейну водозбору.

Однак швидкість зростання кількості забруднюючих речовин, що надходять у поверхневий стік, відрізняється для різних категорій басейнів водозбору. Наведені на рис. 2.4 криві можуть бути описані аналітичною залежністю:

|  | (2.2) |
| --- | --- |

де G – питоме накопичення забруднень на поверхні басейну водоз-бору, кг/га;

Т – тривалість накопичення забруднень (тобто бездощового періоду), кількість діб; a, b, c – коефіцієнти, що залежать від категорії басейну водозбору.

Рисунок 2.4. - Залежність кількості забруднюючих речовин від тривалості бездощового періоду

2.2 Характеристика об’єкту дослідження

2.2.1 Місцерозташування об’єкту. Об’єкт дослідження інтенсивна «зелена» покрівля компанії ZinСo розміщена на 4 поверсі будинку за адресою м.Київ. проспект Валерія Лобановського 72. (рис. 2.5). Обєкт знаходиться в межах лівобережної Дніпровської низини, що відображає у рельєфі схил Дніпровсько-Донецької западини. і припадає на заплаву та високу заплаву правого берега ріки Дніпро з чорними позначками 92-95 м. Для забудови території шляхом регулювання піщаного ґрунту поверхня заплави доведена до значень абсолютних позначок 98,0- 99,0 м, тобто піднята до 4,5-5,0 м, а у окремих місцях до 6,0 м. Середня глибина промерзання ґрунту в грудні -- 22 см, січні --58 см, лютому (максимум) - 82 см, березні - 62 см. Нормативна глибина промерзання ґрунту - 1,0 м [27].

2.2.2 Система збору дощової води на «зеленій» покрівлі.

Система управління зливовими водами. Для чого потрібна система збору дощової води на «зеленій» покрівлі? Зміна погодних умов (наприклад, рясні опади) можуть привести до короткочасного перевантаження міської каналізаційної системи. Великою перевагою «зелених» дахів є накопичення вологи, що дозволяє відстрочити стік зливової води, розвантажуючи при цьому каналізаційну систему і попереджаючи повені.

Рисунок 2.5. – План-схема інтенсивної «зеленої» покрівлі компанії ZinCo

Однак довільне збільшення накопичуваної води в стандартній структурі «зеленого» даху неможливо, оскільки велика кількість вологи може згубно вплинути на рослинність. Проте, така опція доступна в системі збору дощової води на «зеленій» покрівлі в якості доповнення до інших систем озеленення.

Система збору дощової води на «зеленій» покрівлі дозволяє накопичити в середньому до 80 л / м² опадів, а потім протягом певного заздалегідь періоду (від 24 годин до декількох днів) вивільнити воду в каналізаційну систему. Простір, необхідний для зайвої кількості опадів, створюється завдяки сітчастої прокладці, розташованої під фактично зеленим дахом. Тим часом, елементи, які мають першочергове значення для належного функціонування зеленого даху (сховище води для рослин, повітряно-водний баланс в кореневій зоні і т.д.), залишаються без змін.

Система збору дощової води може розташовуватися практично під всіма системами озеленення дахів, якщо це допускається конструкцією надбудови, від екстенсивної зеленої покрівлі до саду на даху з терасами і автомобільними дорогами.Система збору дощової води показана на рис 2.6.

1."Седумне покривало". Седуми - це багаторічні рослини, які несприйнятливі до температурних коливань, високих температур, низьких температур, достатку сонячного світла і його нестачі.)

2. Системний субстрат.

3.Системний фільтр SF. Геотекстиль з термічно зміцненого поліпропілену, застосовується як фільтр над дренажними елементами для нормального механічного впливу. 
Термічно зміцнений фільтруючий лист з поліпропілену, вага ок. 100 г / м2; сила проникнення згідно EN ISO 12236: ок. 1100 Н; клас міцності 2; швидкість потоку води через фільтр згідно EN ISO 11058: ок. 70 л / (кв.м в с); мінімальний діаметр отвору згідно EN ISO 12956: d9o% = ок. 95 μm. Властивості: стійкий до механічних навантажень; різні можливості застосування; стійкий до всіх природним кислот і лугів; хімічно і біологічно нейтральний; надвисокий показник проходження води; не схильний до гниття; швидкість і простота монтажу.

4.Дренажний елемент Floradrain® FD 25. Дренажний і водонакопичувальними елемент, виготовлений з термоформованной вторинного поліетилену, стійкий до тиску, для використання на екстенсивних «зелених» дахах. Дренажний і водонакопичувальними елемент виготовлений з поліетилену; висота 25 мм; межа міцності при стисненні> 270 кН / кв.м; водоакку- мулірующіе осередки, отвори для вентиляції і випарів; система різнобічно спрямованих дренажних каналів в нижній частині; обсяг водних потоків в одній площині визначено у відповідність з EN ISO 12958; поставка та монтаж по інструкції виробника. Властивості: перевірена дренажна здатність; перевищує показники стандарту Німеччини DIN 4095; доведена міцність для довгих періодів; накопичує воду, навіть в умовах похилих дахів; можна наступати; низька висота в профіль і легкий вага; біологічно нейтральний; укладається швидко і легко.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Рисунок 2.6. - Система збору дощової води.

5. Системний фильтр PV. Термічно зміцнений фільтруючий лист, виготовлений з поліпропілену, високостійкий до механічних навантажень, застосовується, в основному, під автомобільними дорогами з Elastodrain® EL 202 і Protectodrain® PD 250. Термічно зміцнений матеріал, виготовлений з поліпропілену; вага ≥ 300 г / м²; сила проникнення відповідно до стандартів Німеччини DIN EN ISO 12236 ок. 4300 Н; клас міцності 5; швидкість потоку води (H50) через фільтр згідно EN ISO 11058: ок. 30 л / (м² · с); мінімальний діаметр отвору (O90) згідно EN ISO 12956: ок. 60 μm; поставка і монтаж - за інструкціями виробника. 	Властивості: висока стійкість до механічних навантажень; дуже високу межу міцності на розрив; стійкий до всіх природним кислот і лугів; хімічно і біологічно нейтральний; високий показник проходження води; швидкість і простота монтажу; не схильний до гниття.

6.Водоутримуючий елемент RS 60. Потужний і надзвичайно зручний водоутримуючий елемент, виготовлений з профільованого пластику для використання на дахах без ухилу.

7.Системний фільтр PV. Термічно зміцнений фільтруючий лист, виготовлений з поліпропілену, високостійкий до механічних навантажень, застосовується, в основному, під автомобільними дорогами з Elastodrain® EL 202 і Protectodrain® PD 250. Термічно зміцнений матеріал, виготовлений з поліпропілену; вага ≥ 300 г / м²; сила проникнення відповідно до стандартів Німеччини DIN EN ISO 12236 ок. 4300 Н; клас міцності 5; швидкість потоку води (H50) через фільтр згідно EN ISO 11058: ок. 30 л / (м² · с); мінімальний діаметр отвору (O90) згідно EN ISO 12956: ок. 60 μm; поставка і монтаж - за інструкціями виробника. Властивості: висока стійкість до механічних навантажень; дуже високу межу міцності на розрив; стійкий до всіх природним кислот і лугів; хімічно і біологічно нейтральний; високий показник проходження води; швидкість і простота монтажу; не схильний до гниття.

8.Захист від проростання коренів WSB 100-PO. Матеріал пройшов випробування FLL, зварюється гарячим повітрям. Застосовується в якості захисту від проростання коренів і кореневищ, в основному, при інтенсивному, а також при екстенсивному озелененні дахів. Захист від проростання коренів випробовується відповідно до німецького FLL методом 2002 р .; виготовлена ​​з гнучких поліолефінів (FPO), зміцнена поліестерової сіткою, товщина ок. 1,10 мм, стійкий до бітуму і протягом короткого періоду часу стійкий до впливу нафти; міцність на розрив відповідно до європейського стандарту EN 12311-2: 800 Н / 5 см; подовження при розриві відповідно до EN 12311-2: 20%; поставка і монтаж - згідно з інструкціями виробника. Властивості: стійкий до проростання коренів і кореневищ пирію; властивості протівокорневой захисту відповідають вимогам Європейського Стандарту EN 13948; стійкий до бітуму і протягом короткого періоду часу стійкий до впливу нафти; стійкий до різних погодних умов (ультрафіолетового / інфрачервоного випромінювання); низький ступінь зносу; стійкий до мікроорганізмів; відмінно зварюється; без пластифікаторів і хлору; не стійкий до коріння бамбука.

2.3 Методика дослідження

Розрахунок об’єму резервуара за удосконаленою автором методикою на базі методики Wilo [8].

Згідно з даними ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 річна кількість опадів для даного регіону – 522 мм/рік [28]. Максимальна середньомісячна кількість опадів [29] припадає на червень (30 днів) і становить 66 мм/міс.

РОЗДІЛ 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1 Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника

1.За даними виробника водоутримуюча здатність матеріалів з яких складається зелена покрівля:

- Системний субстрат=4 л/м2

- Вологоутримуючий захисний мат SSM-50 =5 л/м2

- Захисний мат SSM-45= 4 л/м2

- Дренажна і водонакопичувальна система Floradrain FD-40-E=40 л/м2

2.Виходячи з цих даних ми можемо порахувати загальну кількусть утриманої води всіма елементами покрівлі на м2:

| Qсум=Q1+Q2+Q3 | (3.1) |
| --- | --- |

Тоді  Qсум=4+5+4+40=53 л/м2

3.Розрахунок загальної кількості утриманої води всіє покрівлею ZinCo:

| Qзаг=Qсум*S2 | (3.2) |
| --- | --- |

Qзаг=53*150=7950 л

За підрахунками на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Андрія Головка в період інтесивного випадіння дощу може випадати 20-30 мм опадів=30 літрів на м2!

4.Розрахунок загальної кількості опадів на перехресті.

Загальна площа перехрестя 1500 м2.

Qзаг=S2*Q;

Qзаг=1500*25=37500 л

5.Ефективність «зеленої» покрівлі для розвантаження міської каналізації від поверхневого стоку.

За підрахунками на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Андрія Головка в період інтесивного випадіння дощу може випадати 20-30 мм опадів.

37500/100=375

7950/375=21.2%

3.2 Розрахунок резервуара для зберігання дощової води з інтенсивної «зеленої» покрівлі

Згідно з даними ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 річна кількість опадів для даного регіону – 522 мм/рік [28]. Максимальна середньомісячна кількість опадів [29] припадає на червень (30 днів) і становить 66 мм/міс.

- Розрахунок кількості опадів:

Кількість опадів на місяць на одиницю площі: q = 66 дм3/м2;

Площа збору: S = 150 м2;

Коефіцієнт стоку с = 0,5 [8] (дані щодо коефіцієнта стоку різняться залежно від конструкції покрівель, кліматичних умов (впливають на випаровування) та фітоценозу [30];

Кількість днів у місяці zм = 30 діб.

Максимальна місячна витрата дощової води визначається за формулою: Qр = 66 ∙ 150 ∙ 0,5 = 4950 дм3/міс.

| Qр = q S c, дм3/міс. |  |
| --- | --- |

Середньодобова витрата дощової води у місяці максимальних опадів (червень):

| Q = Qр / zм, дм3/добу. |  |
| --- | --- |

За формулою: Q = 4950/ 30 = 165 дм3/добу.

- Розрахунок потреб у дощовій воді:

на одну людину:

зливний бачок туалету без економної кнопки: 14 м3/рік [8];

пральна машина: 6 м3/рік [8];

кран для миття (прибирання): 1 м3/рік [8];

всього qл = 14 + 6 + 1 = 21 м3/рік.

на всіх мешканців будинку (n = 8 особи)

Qр,потр,л = n qл =8  ∙ 21 = 168 м3/рік;

на полив саду площею Sс = 250 м2 з потребою qс = 0,06 м3/(м2∙рік) [8]

Qр,потр,с = Sс qс = 25 ∙ 0,06 = 1,5 м3/рік;

на полив «зеленої» покрівлі площею Sп = 200 м2 з тією ж потребою

Qр,потр,п = Sп qс = 150 ∙ 0,06 = 9 м3/рік;

Сумарні потреби на полив:

Qр,потр,пл = Qр,потр,с + Qр,потр,п = 1,5 + 10 = 11,5 м3/рік;

Сумарні потреби на будинок і полив:

Qр,потр = Qр,потр,л + Qр,потр,пл = 168 + 11,5 = 179,5 м3/рік;

Щоденні потреби при сезоні поливу садів орієнтовно zс = 243 доби

| Qпотр = (Qр,потр,л/365) + (Qр,потр,пл/zс), м3/добу. |  |
| --- | --- |

За формулою:   Qпотр = (168/365) + (27/243) = 0,508, м3/добу

- Розрахунок резервуара

Досвід показує, що об’єм резервуара для зберігання 2-3 тижневого запасу води є оптимальним. Більший обсяг призводить до погіршення якості води, менший – до більшого використання питної води. Приймаємо час накопичення води 3 тижні або z = 21 доба;

Потрібний об’єм резервуара за наявною дощовою водою

| Wпотр,д = Q z / 1000, м3. |  |
| --- | --- |

За формулою: Wпотр = 168 ∙  21 / 1000 = 3,53 м3

Час споживання отриманого об’єму води становитиме

Z = Wпотр / Qпотр, діб.

За формулою: Z = 3,53 / 0,508 = 7 діб

- Оскільки час споживання води відповідає рекомендованому (2 тижні) приймаємо до установки резервуар об’ємом 4 м3. У разі перевищення часу споживання (3 тижні) отриманий об’єм бака зменшують (у разі швидкого споживання води залишають отриманий об’єм бака або за наявності коштів замовника збільшують його у надії на можливе перевищення норми опадів).

Таким чином, важливими екологічним і економічним перевагами «зелених» покрівель в сучасних урбоценозах є: зменшення кількості стічних вод за рахунок випаровування і вбирання вологи рослинами; поліпшення якості стічних вод за рахунок природної фільтрації; зменшення навантаження на зливові каналізації за рахунок зниження швидкості водного потоку.

Очищена дощова вода з «зелених» покрівель може збиратися в резервуари і використовуватися для технічних потреб. Для збору дощової води з інтенсивної плоскої покрівлі площею 150 м2 для офісного колективу з 8 осіб необхідний резервуар об'ємом 4 м3. При цьому сумарні потреби на будинок і полив саду становлять 179,5 м3/рік, а щоденні потреби - 0,508 м3/добу.

3.3 Рекомендації щодо впровадження технологій «зелених» покрівель для регулювання поверхневих стоків

## Интенсивна «зелена» покрівля ZinCo здатна утримати 7950 л дощової води і цим самим зменшити поверхневий стік, розвантаживши зливові колодязі.

Ефективність покрівлі для зменшеня поверхневого стоку сягає 21,2% що є дуже хорошим показником. Для всього проспекту Лобановського потрібно приблизно 4 обєкти «зеленого» будівництва з площею «зеленої» покрівлі не менше 100м2 для врегулювання поверхневого стоку. Це кардинально не вирішить проблему у всьому Києві, але якщо збільшувати кількість таких обєктів «зеленого» будівництва, -  є шанс зовсім забути про затоплення вулиць у м.Київ. На карті Києва (рис. 3.1) поначені 208 проблемних місць, де постійно накопичуються великі об’єми води,таким чином було прораховано щоб якось мінімізувати критичну ситуаці із підтопленням вулиць Києву потрібно близько 500 об’єктів «зеленого» будівництва площею 100 і більше м2.

Рисунок 3.1. – Рекомендовані місця розташування «зелених» покрівель для вирішення проблеми відводу надлишкових поверхневих стоків 
ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел показав, що сучасні тренди будівельної галузі розвиваються в напрямку інноваційних технологій «зеленого» будівництва, які мінімізують негативний вплив на навколишнє середовище, заощаджують природні ресурси та зберігають здоров’я людей.

2. У теперішній час науково-технічні розробки «зелених» конструкцій проводяться в напрямках підвищення енергоефективності будівлі (покращення теплозахисних властивостей будівель, пасивне охолодження), зменшення кількості дощових стоків шляхом поглинання води «зеленими покрівлями»; покращення навколишнього середовища (зменшення теплового та хімічного забруднення атмосфери шляхом усунення «теплових островів». На сьогодні відсутні вітчизняні нормативні документи щодо масового впровадження та будівництва «зелених конструкцій». Серед іншого, недостатньо розробок економічних технологій «зелених конструкцій» з вітчизняних будівельних матеріалів.

3. Важливими екологічною і економічною перевагами «зелених покрівель» у сучасних урбоценозах є: зменшення кількості стічних вод за рахунок випаровування і вбирання вологи рослинами; поліпшення якості стічних вод за рахунок природної фільтрації; зменшення навантаження на зливову каналізацію за рахунок зниження швидкості водного потоку. Покрівля ZinСo здатна утримати 7950 л дощової води і цим самим зменшити поверхневий стік розвантаживши зливові колодязі. Ефективність покрівлі для зменшення поверхневого стоку сягає 21.2%, що є дуже хорошим показником. Очищена дощова вода з «зелених покрівель» може збиратися в резервуари і використовуватися для технічних потреб. Для збору дощової води з інтенсивної плоскої покрівлі площею 150 м2 для офісного колективу з 8 осіб необхідний резервуар об'ємом 4 м3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Mora-Melià Daniel Viability of Green Roofs as a Flood Mitigation Element in the Central Region of Chile / Sustainability,10,2018.

2.Озеленённые крыши: 4 пути управления дождевой водой. – 21.03.2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krovlirussia.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7- %D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/roof-digest/ozelenennye-kryshi-4-puti-upravleniya-dozhdevoj-vodoj.

3.Mentens J. Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff / J. Mentens, D. Raes, M. Hermy// Landscape and Urban Planning. – 77, 2006. – Р. 217–226

4.VanWoert N.D. The retention of storm water on the green roof: the effect of the roof surface, the slope and depth of the carrier/ N.D. VanWoert, D.B. Rowe, J.A. Andresen, C.L. Rugh, R.T. Fernandez, L. Xiao//Journal of Environmental Quality, 34 (3) (2005), pp. 1036-1044.

5.Burszta-Adamiak E. Zielone dachy jako rozwiązania poprawiające gospodarkę wodami opadowymi w miastach/ E. Burszta-Adamiak, J. Łomotowski, P. Wiercik// Inżynieria Ekologiczna. – 39, 2014. – P. 26-32.

6.Vijayaraghavan K. A fieid study to evaluate runoff quality from green roofs / K. Vijayaraghavan, U. M. Joshi, R. Balasubramanian // Water research. – 46, 2012. – P. 1337-1345.

7.Cipolla S. S. Decentralized Water Management: Rainwater Harvesting, Greywater Reuse and Green Roofs within the GST4Water Project / S. S. Cipolla, M. Altobelli, M. Maglionico  // Proceedings. – 2018. – №2. – P. 673-680. – DOI:10.3390/proceedings2110673

8.Wilo – Использование дождевой воды – справочное пособие. – 04.2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wilo.ru/fileadmin/ru/Downloads/Brochure_rainwater_205x297_RU.pdf.

9.ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинкiв i споруд (з поправкою, опубликованою в журналі «Будівництво України», 2002, № 4, с.42). – Київ, 1998. – 108 с.

10.ДБН В.2.6–220:2017 Покриття будівель і споруд. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. – 46 с.
	11. Liesecke H-J. Extensive Begrunung bei 5o Dachneigung // Stadt Und Grun. – 48 (5), 1999. – Р. 337-346.

12. Liesecke H-J. Das Retentionsvermцgen von Dachbegrunungen // Stadt Und Grun. – 47 (1), 1998. – 46-53.

13.Schade C. Wasserruckhaltung und Abflussbeiwerte bei dunnschichtigen Extensivbegrunungen // Stadt Und Grun, 49 (2), 2000. – Р. 95-100.

14.Hutchinson D. Stormwater Monitoring Two Ecoroofs in Portland, Oregon, USA. / D. Hutchinson, P. Abrams, R. Retzlaff, T. Liptan // In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities. –  Chicago, May 29-30, 2003. – Chicago, Illinois.
	15. Effect of Green Roof Configuration and Hydrological Variables on Runoff Water Quantity and Quality / P. Ferrans, C. V. Rey, G. Pérez, J. P. Rodríguez, M. Díaz-Granados // Water. – 2018. – № 10. – P. 960-977. – DOI:10.3390/w10070960.
	16. A Review of Green Roof Applications for Managing Urban Stormwater in Different Climatic Zones / M. Akther, J. He, A. Chu, J. Huang, B. van Duin // Sustainability. – 2018. – №10. – P. 2864-2891. – DOI:10.3390/su10082864.

17. Evaporation from (Blue-)Green Roofs: Assessing the Benefits of a Storage and Capillary Irrigation System Based on Measurements and Modeling / D. G. Cirkel, B. R. Voortman, T. van Veen // Water 2018. – №10. – P. 1253-1273; DOI:10.3390/w10091253. 
	18. Baryła A. Role of Substrates Used for Green Roofs in Limiting Rainwater Runoff  / A. Baryła, A. Karczmarczyk, A. Bus // Journal of Ecological Engineering. – 2018. – Vol. 19(5). – P86-92; DOI: 10.12911/22998993/91268.
	19. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь-справочник. Под редакцией академика А. Л. Яншина. – М: Academia, 2000. – 384 с.
	20. Вертикальные сади Патрика Бланка. –  [Электронний ресурс]. – Режим доступу:  https://econet.ru/articles/64106-vertikalnye-sady-patrika-blanka.
	21. ДСТУ 3013-95. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств. – Київ, Держстандарт України, 1995. – 14 с.
	22. Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П., Алексеев М.И. Отве-дение и очистка поверхностных сточных вод. –Л.: Стройиздат, 1990.–224 с.
	23. Молоков М.В., Шифрин В.Н. Очистка поверхностного стока с территории городов и промышленных площадок. –М.: Стройиздат, 1977.–104 с.
	24. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных пред-приятий и расчету условий выпуска его в водные объекты. – М.: ВНИИВОДГЕО, 1983. – 47 с.
	25. Горохов В.А. Городское зелёное строительство: Учеб. пособие для вузов. – Москва: Стройиздат, 1991. – 416 с.
	26. Алексеев М.И., Курганов А.М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий. – М.: Изд-во АСВ; СПб.:СПбГАСУ. – 2000. – 352 с.
	27. Екологічний паспорт Київської області:  https://menr.gov.ua/news/33529.html
	28. СНиП 2.04.05 – 91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование. – К.: КиевЗНИИЭП,1996. – 89 с.
	29. ДСТУ – Н Б В. 1.1 – 27:2010 Будівельна кліматологія. – Київ: Укрархбудінформ, 2011. – 123 с.
	30. Using a Hydrological Model to Simulate the Performance and Estimate the Runoff Coefficient of Green Roofs in Semiarid Climates / J. Herrera, G. Flamant 2, J. Gironás, S. Vera, C. A. Bonilla, W. Bustamante, F. Suárez // Water. – 2018. – № 10(2), 198-214. – DOI:10.3390/w10020198.

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б