«Генератор»

КУЛОНОМЕТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР ДІОКСИДУ КАРБОНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЕРЕВІРОЧНИХ СУМІШЕЙ

АНОТАЦІЯ

Актуальність роботи. Вуглекислий газ є важливим компонентом навколишнього середовища – він приймає участь в процесах фотосинтезу рослин та регулює дихання тварин, а також знаходить широке використання в харчовій, хімічній промисловості і агропромисловості. Джерелами надходження діоксиду карбону в атмосферу є вулканічна природна діяльність, біологічна активність живих та мертвих організмів (дихання та розкладання), лісові пожежі та антропогенна діяльність (спалювання вуглецьвмісних речовин як енерго- та теплоносіїв). Проте перевищення концентрації СО2 в газовому середовищі також є шкідливим і може призводити до отруєння живих організмів внаслідок порушення дихальної функції або перегрівання, що особливо велике значення має в приміщеннях з обмеженим об'ємом та ускладненим газообміном з навколишнім середовищем – до таких відносяться робочі приміщення підприємств, шахти, тепличне господарство. В таких випадках обов'язковим є організація системи постійного моніторингу за вмістом СО2 в повітрі, складовими елементами якої є засоби визначення концентрації діоксиду карбону. Робота такої системи неможлива без періодичної перевірки роботоспроможності газоаналітичної системи, що вимагає наявності дозатора еталонної суміші. Стандартні газобалонні системи для створення сумішей "визначуваний газ – газ-носій" досить громіздкі, що робить роботу зі створення портативного генератора СО2 надзвичайно актуальною.

Мета дослідження та основні завдання. Метою даної роботи є розроблення кулонометричного генератора діоксиду карбону, придатного для створення газових сумішей для перевірки газових сенсорів. Для досягнення даної мети необхідно виконати наступні завдання:

- дослідити анодну поведінку електродних матеріалів в розчинах оксалатної кислоти;

- дослідити катодну поведінку електродних матеріалів в розчинах оксалатної кислоти;

- розробити електрохімічну систему, придатну для використання в кулонометричному генераторі діоксиду карбону;

- дослідити вплив параметрів електролізу на вихідні характеристики кулонометричного генератора діоксиду карбону.

Об’єкт дослідження – електрохімічні системи, придатні для контрольованого генерування діоксиду карбону під дією електричного струму.

Предмет дослідження – електрохімічні властивості електродних матеріалів в розчинах оксалатної кислоти; кінетичні параметри процесу анодного утворення діоксиду карбону (вихід за струмом; чистота отримуваного газу).

Методи дослідження. В роботі використовували електрохімічні методи: потенціометрію, вольтамперометрію.

Практичне значення отриманих результатів. Створено кулонометричний генератор карбон (ІV) оксиду для перевірки газових сенсорів. Встановлено, що використання як катодного матеріалу титану та матеріалів на його основі є недоцільним внаслідок руйнування оксидної плівки на титані під дією катодної поляризації і наступною взаємодією титану з розчином оксалатної кислоти. Досліджено поведінку анодних матеріалів на вихід за струмом та чистоту вуглекислого газу. Запропоновано використання оксидів нікелю та олова, нанесених на титанову та алюмінієву основу. Розроблені електроди дозволяють отримувати стабільний вихід за струмом вуглекислого газу з високою чистотою впродовж значного терміну експлуатації.

ЗМІСТ

ВСТУП		5

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД	6

1.1 Екологічні проблеми, пов’язані з накопиченням СО2	6

1.2 Моніторинг карбон (ІV) оксиду в повітряному середовищі	8

1.3 Метрологічне забезпечення засобів моніторингу СО2 в повітрі	10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ	13

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА МАТЕРІАЛІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КАТОДА ГЕНЕРАТОРА СО2	16

РОЗДІЛ 4. СТАБІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА УМОВ АНОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В РОЗЧИНАХ ОКСАЛАТНОЇ КИСЛОТИ	18

РОЗДІЛ 5. ГЕНЕРАТОРИ ГАЗО-ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ	25

5.1 Електродні матеріали придатні для використання в генераторі СО2	25

5.2 Комірка кулонометричного генератора	27

ВИСНОВКИ	30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	31

ДОДАТОК А	33

# ВСТУП

Вуглекислий газ входить до складу земної атмосфери. Його середня концентрація в повітрі складає приблизно 0,040 %, або 400 ppm (1 ppm – одна мільйонна об'ємна частка). Збільшення в атмосфері вмісту СО2 в результаті вулканічної дії, глобальних катаклізмів або людської техногенної діяльності, стає першопричиною потеплінь. Вуглекислий газ, перешкоджаючи випромінювання в космічний простір тепла, пришвидшує парниковий ефект і сприяє підвищенню температуру атмосфери.

Довгий час СО2 не розглядали як токсичний газ. Він присутній в тканинах і клітинах живих організмів і приймає участь в процесах метаболізму. Більш того, дефіцит вуглекислого газу може стати причиною виникнення захворювань ендокринної, нервової, серцево-судинної систем, органів травлення. Однак відомо, що значне підвищення вмісту СО2 в повітрі викликає погіршення самопочуття, а концентрація більше 5 % (50 000 ppm) стає смертельною для людини. Тому в приміщеннях, особливо з великим скупченням людей, необхідно проводити моніторинг СО2 в повітрі. На сьогоднішній день представлені технічні засоби моніторингу повітряного середовища – електрохімічні сенсори, які володіють високою точністю, селективністю та високою надійністю. Однак висувають високі вимоги щодо їх роботи і з часом необхідно перевіряти їх роботоспроможність. Дозатором газо-визначуваного компонента може бути газовий балон, але через значну токсичність і вибухонебезпечність їх використання є недоцільним, тому значний інтерес представляє створення кулонометричного генератора газоповітряної суміші, який дозволить проводити періодичну перевірку роботоспроможності технічних засобів визначення СО2.

# РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

## 1.1 Екологічні проблеми, пов’язані з накопиченням СО2

Атмосферний СО2 знаходиться в стані постійного обміну з ґрунтом, водами і живими організмами, в результаті чого створюється постійний кругообіг в природі. В цьому кругообігу джерелами СО2 є вулканічні виверження, вивітрювання вуглецьвмісних гірських порід, мікробіологічний розклад органічних сполук над ґрунтом і в ґрунті, дихання рослин і тварин, лісні пожежі і спалювання природного пального. Протистояти викиду СО2 можуть процеси фотосинтезу рослин, розчинення в морській воді та утворення нерозчинних сполук, насичених карбоном, у вигляді мінеральних відкладень.

Потрапляючи в атмосферу СО2, залишається в ній в середньому 2 – 4 роки. Вплив вуглекислого газу виражається не тільки в токсичній дії на живі організми, але і у здатності поглинати інфрачервоні промені. При нагріванні земної поверхні сонячними променями частина тепла у вигляді інфрачервоного випромінювання повертається назад у світовий простір. Це тепло, яке повертається, частково захоплюється газами, поглинаючі інфрачервоні промені, які в результаті нагріваються. Якщо це явище відбувається в тропосфері, то з ростом температури можуть відбуватися кліматичні зміни («парниковий ефект»). Збільшення кількості спалюваного природного палива з розвитком індустріалізації, особливо протягом останніх 100 – 200 років, призвело до значного підвищення вмісту СО2 в атмосфері, і на сьогоднішній день він становить 415 ppm ( [1].

Вуглекислий газ необхідний організму не менше, ніж кисень. Тиск вуглекислого газу впливає на кору головного мозку, дихальний та судинно-руховий центри; вуглекислий газ також забезпечує тонус і певну ступінь готовності до діяльності різних відділів центральної нервової системи, відповідає за тонус судин, бронхів, обмін речовин, секрецію гормонів, електролітний склад крові і тканин, а значить, опосередковано впливає на активність ферментів і швидкість майже всіх біохімічних реакцій організму. Для нормальної життєдіяльності в крові має бути 46 мм.рт.ст. вуглекислого газу, а в альвеолярному повітрі – 5,6 % [2].

Важливу роль вуглекислий газ відіграє для рослин. Останні десятиліття характерним є постійно зростаюча увага до проблеми підвищення концентрації СО2 в атмосфері. В рамках сучасної теорії продуційного процесу рослин СО2 є найважливішим аргументом функції фотосинтезу листка, який в значній мірі визначає інтенсивність фотосинтезу і сумарну продуктивність будь-якого рослинного організму. Встановлено, що в оптимальних умовах освітлення й температури інтенсивність фотосинтезу листя рослин при підвищенні концентрації CО2 в атмосфері до 0,10–0,20 % зростає в 2-4 рази [3]. Ця властивість рослин, що встановлена в короткочасних вимірах газообміну листка при різних концентраціях CО2, дає унікальну можливість вивчення взаємодії фотосинтезу й росту в системі цілої рослини, впливу надлишку асимілятів на активність і властивості фотосинтетичного апарату, взаємозв'язку інтенсивності фотосинтезу і продуктивності, в експериментах із тривалим вирощуванням рослин в атмосфері з підвищеним вмістом вуглекислого газу. Найбільш однозначною реакцією рослин на тривале вирощування в атмосфері з підвищеним вмістом CО2 є збільшення площі їхньої листкової поверхні, зменшення співвідношення площі листя до сухої маси рослини (відносної площі листя рослини), зростання відносної швидкості росту сухої біомаси, але в основному тільки у початковий період вегетації, і значення чистої продуктивності фотосинтезу. У злаків із підвищеним вмістом CО2 в атмосфері зростає кількість бокових стебел [4].

Усі зазначені фактори спричинили розвиток газоаналітичного обладнання, призначеного для контролю за вмістом вуглекислого газу в повітряному середовищі.

## 1.2 Моніторинг карбон (ІV) оксиду в повітряному середовищі

Визначення вмісту вуглекислого газу в повітрі навколишнього середовища здійснюють різними методами. Найбільш поширеним є метод поглинання СО2 барботуванням порції газової суміші через розчин NaOH, із якого потім виділяють у вигляді BaCO3 або CaCO3. Отриманий розчин відфільтровують і розчиняють в кислоті, надлишок якого відфільтровують розчином лугу, після чого розраховують концентрацію СО2 [5].

Можливі методи визначення СО2 за допомогою газохроматографічного аналізу, який базується на попередньому концентруванні домішок СО2 із повітря за низької температури з наступною термодесорбцією сконцентрованих домішок і їх хроматографічним аналізом. Повітря для аналізу пропускається через охолоджувану рідким азотом стальну колону. Потім колону нагрівають декілька секунд до 20…300 °С і пробу витісняють в хроматографічній колоні з цеолітом, де СО2 відділяють від домішок (Н2, О2, N2, СН4) при 28 ºС.

Інший спосіб дозволяє аналізувати вуглекислий газ після каталітичного перетворення СО2 в СН4 з наступним фіксуванням домішок метану. Діоксид карбону попередньо відділяють від О2, N2 і легких вуглеводнів у форколоні з охолодженим цеолітом, а потім гідрують СО2 під дією водню в хроматографічному реакторі з нікелевим каталізатором при 250...300 ºС [6].

Визначення незначної кількості СО2 проводять методом титрування. Газ збирають в бюретку і направляють в барботер, де відбувається поглинання вуглекислоти баритовою водою. Після закінчення пропускання газу через баритову воду її титрують відповідним розчином хлоридної кислоти. Знаючи титр до і після аналізу, можна шляхом відповідних розрахунків визначити концентрацію і кількість вуглекислоти.

Розповсюдженим є кондуктометричний метод, заснований на вимірюванні електропровідності лужного розчину, який поглинає СО2. Газ потрапляє в реакційний сосуд, в якому є два електрода, приєднані до потенціометру. Пропускаючи визначену кількість газу і помічаючи зміну електропровідності розчину, можна визначити концентрацію і кількість вуглекислоти [7]. Використання струму високої частоти дозволяє винести електроди із комірки за межі комірки та проводити визначення зміну електропровідності безконтактно. Електроди – пластини з неблагородних металів – щільно притиснуті до зовнішніх стінок кондуктометричної комірки. Цей метод не має недоліків контактної кондуктометрії, в якій використовуються гладенькі і платиновані платинові електроди, які необхідно періодично чистити і платинувати. В безконтактній кондуктометрії не відбувається утворення осаду карбонатів барію, який утворюється в контактній кондуктометрії при поглинанні карбон (ІV) оксиду і осаджується на електродах, вносячи похибки у виміри [8]. Однак недоліком безконтактної кондуктометрії є поляризація електродів і застосування комірки з проточним розчином електроліту при необхідності безперервного вимірювання [9], та загалом низька селективність методу.

Існують стаціонарні та переносні пристрої визначення діоксиду вуглецю, дія яких базується на поглинанні молекулою СО2 світла з довжиною хвилі 4,27 мкм, а концентрація газу визначається за інтенсивністю світла контрольованої довжини [10].

Однак всі вказані методи не дозволяють проводити оперативний моніторинг вмісту вуглекислого газу через свою тривалість, складність підготовки проби і дискретності визначення СО2. Тому для забезпечення моніторингу в повітряному середовищі СО2 були створені електрохімічні сенсори, перевагами яких є висока чутливість, селективність та простота експлуатації. Найбільш поширеними серед електрохімічних сенсорів є вольтамперометричні сенсори. В газовому аналізі використовуються амперометричні сенсори, на яких підтримується постійний потенціал робочого електрода, який відповідає області граничного дифузійного струму визначуваної речовини. Для цих сенсорів характерна лінійна залежність між струмовим сигналом і концентрації визначуваного компонента в порівняно вузькому діапазоні концентрацій [11, 12].

Незалежно від типу вимірювального пристрою чи методу визначення концентрації газу її точне встановлення можливе лише за умови, коли однозначно відома залежність відгуку вимірювача газу на вміст газу в пробі. Саме тому усі засоби контролю за вмістом газу в повітрі потребують калібрування та періодичної перевірки.

## 1.3 Метрологічне забезпечення засобів моніторингу СО2 в повітрі

Правильність більшої кількості вимірювань різними типами газоаналізаторів забезпечується їх попереднім калібруванням із використанням стандартних газових сумішей. Їх можна отримати змішуванням чистих газів, в яких концентрацію кожного із компонентів можна розрахувати, використовуючи відповідні рівняння або вимірюючи масу дозованих компонентів в суміші, при цьому дозовані компоненти не повинні мати неконтрольовані домішки, а склад основного компоненту повинен бути не менше 99,5 %. Стандартні газові суміші можуть бути приготовлені методами статичного та динамічного дозування [13]. Статичні методи передбачають наявність еталонних газобалонних сумішей, які в заданій кількості вводять у калібровану замкнену ємність. Метод дозволяє готувати суміші з будь-якою концентрацією визначуваного компоненту, проте мало придатний для повірки великої кількості газоаналізаторів внаслідок зміни складу газоповітряної суміші, відрізняється значними габаритами газобалонної техніки та неможливістю автоматизації процесу. Динамічні методи передбачають створення газової суміші змішуванням потоків газу-розбавлювача та газу-визначуваного компонента, що дозволяє швидко змінювати концентрацію суміші у широких межах. Проте в будь-якому разі метод потребує наявності балонного господарства, а апаратура відрізняється значними габаритами.

Серед відомих способів дозування особливе місце має кулонометрія. В кулонометричному методі при 100%-вій ефективності струму на робочому електроді отримують дозуючий газ, маса якого є функцією витраченої кількості електрики. Кулонометричне дозування можна виконувати двома способами: введенням компоненту, утвореного на робочому електроді, безпосередньо в потоці газу-носія або отримання газової суміші відповідного складу за рахунок взаємодії продукту, утвореного на робочому електроді, з газом-носієм або домішками, які вводяться для цієї мети.

Для отримання карбон (ІV) оксиду можна використати реакцію розкладання оксалатної кислоти анодним струмом. Електроліз проводять в герметичній електрохімічній комірці на платиновому електроді при значенні струму 1…4 мА. Для отримання 100 %-вої ефективності струму анод частково занурювали в розчин електроліту. Отриманий метод дозволив одержати стандартні газові суміші СО2 з похибкою, яка не перевищує 2 % протягом 8 год при одній заправці розчину електроліту [13].

Найбільш перспективним методом отримання СО2 є електроліз водних розчинів органічних кислот, класичним прикладом якого є утворення алкільних радикалів (реакція Кольбе) [14]:

(1.1)

Якщо  використати  в  якості  електроліту  щавлеву  кислоту,  можна позбутися від побічного алканового продукту [15]:

(1.2)

Щавлева кислота і оксалати використовуються в текстильній і шкіряній промисловості як протрава. Вони слугують компонентами анодних ван для осадження металічних покриттів – алюмінію, титану і олова. Щавлева кислота і оксалати є реагентами, які використовуються в аналітичній і органічній хімії. Вони входять в склад для видалення іржі і оксидних плівок на металі, використовуються для осадження рідкоземельних елементів.

Електросинтез щавлевої кислоти протікає лише при досягненні потенціалу анода, який становить приблизно 2,0 В, тому для її окиснення необхідні жорсткі умови. Відповідно, вибір матеріалу аноду у водному розчині щавлевої кислоти обмежений насамперед матеріалами, на яких велика перенапруга виділення кисню і низькою перенапругою окиснення оксалат-іонів. Найбільш придатними з точки зору матеріалами аноду є платина, титан, графіт, платинований титан, ОРТА, оксиди неблагородних металів [15]. Щодо матеріалу катоду, то основними вимогами до матеріалу катода є низька перенапруга водню і корозійна стійкість електрода в умовах протікання процесу.

Таким чином, підбираючи умови електролізу та електродні матеріали, можна створити кулонометричний дозатор, який буде генерувати СО2 досить високої чистоти в широкому діапазоні струмового навантаження і концентрацій.

# РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ

В роботі використовували електроди, виконані як на основі із компактного металу (титан, алюміній), так і на основі із порошку титану.

Підготовка титанової основи електродів полягала в обробці в розчині 120 г/л NaOH впродовж 20 хв з подальшим травленням в 400 г/л H2SO4 впродовж 10 хв для зменшення товщини шару TiO2.

Підготовку алюмінієвої основи електродів проводили наступним чином:

- знежирення за 60 ºС в розчині 20 г/л NaOH + 30 г/л Na3PO4 + 30 г/л Na2SiO3 впродовж 30 хв;

- травлення в 120 г/л NaOH впродовж 5 хв;

- освітлення в 300 г/л HNO3 впродовж 30 сек.

Пресовану композицію з порошку титану марки ПТЕМ з розміром зерна 0,05...0,10 мм та порошку графіту марки ГС-1 (масове співвідношення титану та графіту 10:1) виготовляли пресуванням при зусиллі 360 MПa, що перевищувало межу текучості титану.

Діоксидносвинцеві електроди ( одержували електрохімічним осадженням PbO2 на титанову або графітову основу з нітратного електроліту складу: 250 г/л Pb(NO3)2, 50 г/л Cu(NO3)2 при температурі 18-25 ºС і густині струму 1,5 А/дм2. На поверхні свинцевого електрода шар PbO2 формували анодною поляризацією за анодного потенціалу +2,0 В у 10%-вому розчині сульфатної кислоти.

Частину електродів виготовляли на титановій основі, на яку термохімічним розкладанням відповідних хлоридів наносили шари платини (Pt/Ti) або оксиду рутенію ().

Діоксидноолов’яні електроди () отримували на попередньо підготовленій алюмінієвій основі, яку анодували в 200 г/л H3PO4 при напрузі 30 В впродовж 15 хв, після чого електролітично осаджували 15 мкм міді з розчину складу: 200 г/л CuSO4, 50 г/л H2SO4, 5 г/л C2H5OH. На отриманий підшар міді електролітично осаджували олово товщиною 10 мкм з розчину складу: 50 г/л SnSO4, 100 г/л H2SO4, 20 г/л фенол, 6 г/л столярний клей. Електрод термічно окислювали в муфельні печі при 380...400 ºС впродовж 4 годин.

Виготовлення електродів оксиду нікелю () на алюмінієвому стрижні проводили електролітичним осадженням нікелю товщиною 20 мкм із розчину: 140 г/л NiSO4, 75 г/л MgSO4, 15 г/л NH4Cl, 15 г/л H3BO3 при густині струму 1,5 А/дм2 і температурі 50 ºС. Отриманий електрод термічно окислювали в муфельній печі при 560...580 ºС впродовж 2 годин.

На титановій основі оксид нікелю () отримували електролітичним осадженням нікелю  товщиною 20 мкм за температури 50 °С і густини струму 2 А/дм2 з розчину складу: 300 г/л NiSO4 45 г/л NiCl2, 40 г/л H3BO3. Електрод термічно окислювали в муфельній печі при 560...580 ºС впродовж 2 годин.

Діоксидні нікель-олов’яні електроди () на титановій основі виготовляли шляхом нанесення нікелевого підшару товщиною 14 мкм з розчину складу: 300 г/л NiSO4 45 г/л NiCl2, 40 г/л H3BO3 при густині струму 2 А/дм2 і температури 50ºС. На нікелевий підшар електролітично осаджували сплав олово-нікель товщиною 15 мкм при 0,5 А/дм2, температури 50 ºС з розчину складу: 300 г/л NiCl2, 50 SnCl2, 100 г/л NH4F. Далі електрод піддавали термічній обробці впродовж 5 годин при температурі 500 ºС.

Дослідження електродів на основі графіту, склографіту, титану та електродів на основі титану та алюмінію проводили у гальваностатичному режимі в U-подібній комірці, що дозволяє без ускладнення конструкції забезпечити надійне розділення електродних газоподібних продуктів. Для електролізу використовували 10 %-вий розчин (молярна концентрація 1,1 моль/л, рН~0,7) оксалатної кислоти Н2С2О4, концентрація якої була близька до насичення. Для визначення виходу за струмом газ, який виділився на аноді, через газовідвідну трубку збирали в бюретку. Вміст СО2 в анодному газі визначали об’ємним методом, витісняючи пробу газу із бюретки в піпетку Гемпеля, заповнену 15 %-ним розчином NaОН, який поглинав СО2.

Вольтамперні дослідження проводили в триелектродній комірці (рис. 2.1), в якій робочим розчином 4 була щавлева кислота, насичена при 20 ºС, допоміжний електрод 3 – платинова сітка (площа 10 см2). Як електрод порівняння 8 використовували ртутно-сульфатний, заповнений 0,5 М розчином H2SO4, його потенціал по відношенню до стандартного водневого електрода складає 0,61 В. Електрод порівняння з’єднували з коміркою електролітичним ключем 6, який заповнювали робочим розчином. Електроди з’єднували струмовідводами з відповідними контактами потенціостату ПИ-50–1.1 11 з програматором ПР–8 10 та двокоординатним потенціометром ПДА 1–01 9.

Всі потенціали в роботі наведені відносно нормального водневого електроду (н.в.е.).

Рисунок 2.1 – Схема установки для проведення електрохімічних досліджень: 1 – кришка комірки; 2 – робочий електрод; 3 – допоміжний електрод; 4 – розчин електроліту; 5 – скляна комірка; 6 – електролітичний ключ; 7 – 0,5М розчин сульфатної кислоти; 8 – електрод порівняння; 
9 – двокоординатний потенціометр ПДА 1-1; 10 – програматор ПР–8; 
11 – потенціостат ПИ-50-1.1.

# РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА МАТЕРІАЛІВ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КАТОДА ГЕНЕРАТОРА СО2

В більшості процесів на катоді відбувається розряд іонів водню або молекул води з виділенням газоподібного водню. В такому випадку основними вимогами до матеріалу катода є низька перенапруга виділення водню і корозійна стійкість електрода в умовах перебігу процесу. Крім того, необхідно, щоб під час перерв в процесі електролізу не перебігала корозія електрода або зміна стану його поверхні, що призводить до порушення катодного процесу при подальшому відновленні [16]. Найнижчу перенапругу виділення водню має платина, однак через високу вартість її майже не використовують при електролізі водних розчинів.

Зменшити витрати дорогоцінного металу за рахунок низького вмісту активної речовини можна досягти, створюючи шар каталітично активного покриття на струмопровідній інертній основі, наприклад, з титану. Висока корозійна стійкість титану обумовлена наявністю на його поверхні щільної захисної плівки ТіО2, яка має значний електричний опір. Катодна поляризація призводить до появи струмів при потенціалах негативніше -1,3 В, що пов'язані як із виділенням водню (крива 1, рис. 3.1), так і зменшенням стехіометрії оксидних шарів [17]:

.

Оксиди титану з нижчою стехіометрією характеризуються меншою хімічною стійкістю і після зняття катодної поляризації розчиняються в оксалатній кислоті. При цьому подальша пасивація титану стає малоймовірною через хімічну взаємодію титану як активного металу з оксалатною кислотою та утворення титаніл-оксалатів  [18]. Таким чином, застосування електродів на основі титану є неможливим, однак доцільним є використання металів, які характеризуються низькою перенапругою виділення водню та можуть утворювати з оксалатною кислотою малорозчинні солі, що буде обмежувати їх корозійне руйнування за відсутності катодної поляризації.

1 – титан; 2 – мідь; 3 – нікель; 4 – сталь.

Рисунок 3.1 – Катодні поляризаційні криві в насиченому розчині оксалатної кислоти (20 °С).

Вигляд катодної поляризаційної кривої на мідному електроді (крива 2, рис. 3.1) свідчить про значно меншу перенапругу виділення, ніж на титані, – зростання струму починається вже при потенціалах –0,9 В. Нікелевий електрод характеризується таким же значенням перенапруги виділення водню, як і мідний, проте більший нахил кривої свідчить про більшу швидкість виділення водню (крива 3, рис. 3.1). Ще меншою перенапругою виділення водню характеризується електрод з маловуглецевої сталі (крива 4, рис. 3.1), що, враховуючи його високу стійкість в розчинах оксалатної кислоти та низьку вартість, робить його найбільш придатним матеріалом для використання як катода генератора діоксиду карбону.

# РОЗДІЛ 4. СТАБІЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА УМОВ АНОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В РОЗЧИНАХ ОКСАЛАТНОЇ КИСЛОТИ

Значного поширення в процесах окиснення органічних сполук набули інертні електроди, серед яких своєю низькою вартістю та корозійною стійкістю вирізняються титан та вуглецеві матеріали. Титан є унікальним матеріалом для анодної основи, оскільки має широкі можливості для механічної обробки та характеризується високою хімічною стійкістю при анодній поляризації [19]. Однак наявна на поверхні титану оксидна плівка обумовлює низьку швидкість перебігу процесу окиснення оксалат-іонів

(4.1)

і протікання значних струмів відбувається лише при потенціалах, що відповідають виділенню кисню

(4.2)

Подальша анодна поляризація призводить лише до збільшення товщини оксидного шару на титані (крива 1, рис. 4.1) [20].

Широкого застосування в промисловості набули графіт та склографіт. Вони задовольняють такі вимоги, як висока електропровідність, стійкість до хімічної взаємодії, стабільність при анодній поляризації, невисока вартість. Основним недоліком графітових анодів є знос в процесі електролізу, що визначається протіканням реакції окиснення вуглецю киснем, який утворюється при електролізі в якості побічного продукту [21]:

1 – титан; 2 – графіт; 3 – скловуглець; 4 – порошок титану (2 г) з додаванням графіту (0,2 г)

Рисунок 4.1 – Анодні поляризаційні криві в насиченому розчині (СООН)2

або

. 			(4.3)

Хоча руйнування графіту не буде призводити до забруднення СО2, який має утворюватися при роботі кулонометричного генератора, але він буде призводити до зміни ефективної поверхні робочого електрода та зменшення ресурсу його роботи. На рис. 4.1 (криві 2 і 3) видно, що анодна поляризація призводить до майже пропорційного зростання струму, при цьому нахил поляризаційної кривої дещо більший для графіту завдяки його більш високій електропровідності.

Забезпечити більшу стабільність площі електродної поверхні можливо створенням об’ємного електрода зі струмопровідним каркасом з інертного металу. Для цього пресуванням порошку титану фракції 0,05…0,1 мм з додаванням графіту марки С-1 виготовили електроди у вигляді дисків діаметром 18 мм. Однак швидкість процесу окиснення оксалат-іону на таких електродах була низькою (крива 4, рис. 4.1), а при потенціалах позитивніше 0,5 В спостерігалось зростання струму, пов’язане з перебігом реакції (4.3). При цьому нахил кривої майже співпадав з нахилом анодних кривих на чистому графіті та скловуглеці, що свідчить про однаковий механізм процесу. На усіх вуглецьвміщуючих електродах при потенціалах позитивніше 1,2 В спостерігається зростання струму, пов’язане з виділенням кисню (4.2) [20].

Діоксидно-свинцеві електроди знаходять своє застосування в таких галузях як отримання хлоратів, перхлоратів та пероксодисульфатів, де потрібне застосування значних анодних потенціалів [19]. Зазвичай PbO2 наносять на графіт безпосередньо або сталеву чи титанову основу з нікелевим підшаром, при цьому осадження проводять електрохімічним шляхом з нітратних електролітів [22].

На поверхні свинцевого електрода в насиченому розчині Н2С2О4 значення безструмового потенціалу -0,2 В відповідає активному розчиненню основи з утворенням оксалату свинцю, який внаслідок низької розчинності блокує поверхню електрода (крива 1, рис. 4.2). Анодна поляризація свинцевого електрода не дозволяє отримувати СО2 через анодне розчинення свинцевої основи та зв’язування оксалат-іонів у нерозчинну сполуку [20]

Свинцевий електрод із сформованим шаром PbO2 має високу перенапругу перебігу усіх можливих процесів, тому характеризується низькими струмами при анодній поляризації (крива 2, рис. 4.2). Застосування більш електропровідної основи, такої як нікель або титан, призводить до збільшення струмів при анодній поляризації (криві 3 і 4, рис. 4.2), проте частка струму витрачається на окиснення титанової струмопровідної основи, що буде зменшувати вихід за струмом діоксиду вуглецю.

1 – Pb; 2 – PbO2/Pb; 3 – PbO2/Ni; 4 – PbO2/Ti

Рисунок 4.2 - Анодні поляризаційні криві на діоксидно-свинцевих електродах в насиченому розчині (СООН)2

Уникнути проблем з руйнуванням електродів при інтенсивному утворенні газоподібних продуктів можливо використовуючи каркасні структури, де струмопровідною інертною основою буде виступати титан, на який необхідно нанести каталітично активне покриття з високою перенапругою виділення кисню. Такими каталітично активними матеріалами можуть бути платинові та діоксиднорутенієві покриття, нанесені термохімічним методом на порошок титану. Обидва матеріали характеризуються високою перенапругою виділення кисню, і на них з високою швидкістю відбувається утворення діоксиду вуглецю. При цьому на електроді з платинованого титану (крива 2, рис. 4.3) інтенсивне утворення СО2 починається при потенціалах майже на 400 мВ негативніше, ніж для діоксиднорутенієвого електрода (крива 1, рис. 4.3), що свідчить про більш високу каталітичну активність платинового покриття.

Застосування електродних матеріалів, на яких цільовий процес відбувається з високою швидкістю та низькою перенапругою дозволить зменшити напругу на кулонометричному генераторі. Зокрема, зменшити величину потенціалу окиснення оксалат-іонів можливо введенням індиферентних іонів (крива 3, рис. 4.3), що підвищує іонну силу розчину та його електропровідність [20].

Рисунок 4.3 –  Анодні поляризаційні криві на RuO2/Ti (1) і Pt/Ti (2, 3) електродах в насиченому розчині Н2С2О4 (1, 2) та з додаванням 0,1 моль/л Na2SO4

Більшого поширення набули оксиди нікелю та олова, нанесені на інертну струмопровідну основу алюмінію та титану. Безструмовий потенціал SnO2/Al електроду зміщений у від’ємну сторону (крива 1, рис. 4.4), що вказує на неповне окиснення шару олова, і може бути пов’язаний з наявністю електродної рівноваги

,	(4.4)

(4.5)

Анодна поляризація SnO2/Al електрода призводить до протікання значних струмів, пов’язаних з електрохімічним окисненням олова. При потенціалах позитивніше 0 В спостерігається пасивація електрода і зменшення анодних струмів (крива 1, рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Вольтамперні криві в координатах  i-E (a) і lg i-E (b) на електродах SnO2/Al (1), NiO/Al (2) і NiO/Ti (3) в насиченому розчині (СООН)2.

На NiO/Al та NiO/Ti (криві 2 і 3, рис. 4.4) електродах в насиченому розчині щавлевої кислоти встановлюються безструмові потенціали 0,1…0,2 В, що вказує на високу стабільність шару оксиду нікелю. Анодна поляризація призводить до активації електрода в діапазоні потенціалів 0,2…0,35 В у результаті окиснення глибинних шарів металу

(4.6)

і подальшої пасивації. При використанні титанової основи електрода струми окиснення нікелевої основи майже на два порядка менше, що пов’язано з меншою пористістю нікелевого покриття і взаємним проникненням титану і нікелю при термообробці. При потенціалах вище 1 В на NiO/Ti електроді з’являються зростаючі струми, пов’язані з протіканням реакцій (4.1) і (4.2). На поляризаційній кривій для NiO/Al електрода наявні дві хвилі, які можуть бути пов’язані зі стадійним окисненням поверхні електрода

(4.7)

(4.8)

Дослідження оксидного покриття проводили також в гальваностатичному режимі, для цього електродні матеріали поляризували постійним струмом в насиченому розчині щавлевої кислоти і визначали усталене значення потенціалу (рис. 4.5). На електродах з алюмінієвою основою вид кривих (криві 1, 2) вказують про значну дефектність оксидного покриття. Через пори в покритті утворюється мікрогальванічна пара, при роботі якої у відсутності зовнішньої поляризації відбувається окиснення струмопровідної основи і зниження стехіометрії зовнішніх функціональних оксидних шарів. Це з часом призведе до відшаровування робочого оксидного покриття.

Рисунок 4.5 – Потенціостатичні криві на електродах SnO2/Al (1), NiO/Al (2) і NiO/Ti (3) в насиченому розчині (СООН)2.

Поведінка NiO/Ti електрода відповідає роботі малополяризуємого електрода (рис. 4.5, крива 3) – збільшення струму поляризації від 0,02  А/см2 до 0,15 А/см2 призводить до незначного зміщення потенціалу, що вказує на високу однорідність шару оксиду нікелю і відсутність дефектів в покритті.

# РОЗДІЛ 5. ГЕНЕРАТОРИ ГАЗО-ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ

## 5.1 Електродні матеріали придатні для використання в генераторі СО2

Підбір умов електролізу та застосування електродів з високою перенапругою виділення кисню дозволить отримати СО2 відповідної чистоти та створити генератор діоксиду карбону для періодичної перевірки сенсорів в широкому діапазоні концентрацій визначуваного газу. Зокрема, було показано можливість принципової реалізації такої реакції на платинових анодах, однак доцільно дослідити процес електролізу оксалатної кислоти з використанням більш дешевих матеріалів, що характеризуються високою перенапругою виділення кисню.

Електроліз проводили у гальваностатичному режимі в U-подібній комірці, що дозволяє без ускладнення конструкції забезпечити надійне розділення електродних газоподібних продуктів. Для електролізу використовували 10 %-вий розчин оксалатної кислоти Н2С2О4, концентрація якої була близька до насичення. Катоди були виготовлені з графіту. Як анодні матеріали були використані графіт та діоксид свинцю, що характеризуються високою перенапругою для реакцій виділення кисню. PbO2 одержували електрохімічним осадженням на графітову основу з нітратного електроліту.

Об’єм отриманого за час електролізу анодного газу приводили до нормальних умов. Оскільки на аноді одночасно перебігають процеси (4.1) і (4.2), то вміст діоксиду вуглецю визначали об’ємним методом, поглинаючи з відібраної у газову бюретку певної порції газу СО2 лужним розчином (15 %-вий розчин NaOH).

Отримані результати дозволяють стверджувати (рис. 5.1), що для отримання діоксиду вуглецю з високим виходом за струмом доцільніше використовувати діоксидно-свинцеві матеріали (крива 2, рис. 5.1) завдяки більш високій перенапрузі реакції виділення кисню. Вихід за струмом отриманого СО2 зростав з підвищенням густини струму внаслідок меншої поляризації реакції (4.1) порівняно з (4.2). Зниження виходу за струмом СО2 на діоксиді свинцю при густині струму більше 0,10 А/см2 може бути пов’язано з механічним руйнуванням достатньо пористого шару PbO2 в результаті розігрівання електрода.

Рисунок 5.1 – Залежність виходу за струмом діоксиду карбону від густини струму в 10 %-ному розчину (СООН)2 на електродах: графіт (1); PbO2/графіт (2); SnO2/Al (3), NiO/Al (4) і NiO/Ti (5)

Як було попередньо встановлено (розділ 4), високу стабільність одночасно із низькою вартістю мають електроди, виготовлені із оксидів олова та нікелю, нанесених на електропровідну інертну основу з алюмінію або титану. Гальваностатичними дослідженнями в U-подібній комірці встановлено, на SnO2/Al, NiO/Al та NiO/Ті електродах можливо отримання СО2 із високим виходом за струмом (рис. 5.1), однак при низьких густинах струму зниження виходу за струмом на електродах SnO2/Al та NiO/Al пов’язано з окисненням основи через дефекти в оксидному покритті. Для всіх досліджуваних типів електродів при густині струму вище 0,15 А/см2 зростає частка електрики, яка витрачається на побічний процес виділення кисню. Найбільші значення виходу за струмом для процесу окиснення щавлевої кислоти з утворенням СО2 спостерігались на NiO/Ті електроді (крива 5, рис. 5.1), при цьому втрати електрики на окиснення електропровідної основи були мінімальними.

## 5.2 Комірка кулонометричного генератора

Попередніми дослідами показано, що найбільший вихід за струмом в широкому діапазоні густин струму одночасно із високою стабільністю самого матеріалу можливо досягти, використовуючи як анод суміш оксидів олова та нікелю, отриманих термічним окисненням металів, осаджених на титанову струмопровідну основу. Катод при цьому може бути виготовлений з маловуглецевої або неіржавіючої сталі. Однак використання U-подібної комірки було ускладнено високим значенням напруги на комірці, що пов’язано зі значною міжелектродною відстанню. Вирішенням цієї проблеми було створення комірки генератора з мінімальною відстанню між катодом і анодом та використання анодів у вигляді стрижнів.

Дослідження проводили за допомогою установки, схема якої зображена на рис. 5.2. В комірку 1 заливали робочий розчин – насичений розчин (СООН)2. В анодну камеру 2 встановлювали анод 3, виконаний у вигляді стрижня, та скляну перегородку 4, яка відокремлює катодну і анодну камеру, має отвір 5 для відведення вуглекислого газу через гумовий шланг 6, та отвір 7 для подачі газа-розбавника через гумовий шланг 8. В катодну камеру 9 встановлювали катод 10 зі сталі марки 12Х18Н9Т, який має циліндричну форму для встановлення скляної перегородки і зменшення міжелектродної відстані. Катодна камера містить отвір 11 для відведення водню через гумовий шланг 12. Анодна та катодна камера щільно закриті гумовими пробками 13 і 14.

Кулонометричний генератор працює наступним чином: електроліт заливали через анодну камеру 2, встановлювали скляну перегородку 4 таким чином, що катод 10 був навколо цієї перегородки. Анод у вигляді титанового стрижня 3 з нанесеною сумішшю оксидів нікелю та олова занурювали в електроліт всередину скляної перегородки та щільно закривали анодну та катодну камери гумовими пробками 13 і 14 відповідно. Під час електролізу газ, який виділявся на аноді, через отвір 5 та гумовий шланг 6 збирали в бюретку для визначення чистоти та виходу за струмом вуглекислого газу. Водень, який виділявся на катоді, виходив назовні через гумовий шланг 12. Генератор працював без подачі газа-розбавника, тому шланг 8 був перекритий.

Рисунок 5.2 – Кулонометричний генератор газо-повітряної суміші. Пояснення в тексті.

Вихід за струмом СО2 розраховували як відношення отримання об’єму газу (за результатами аналізу, приведений до н.у.), враховуючи чистоту газу, до об’єму, розрахованого за законом Фарадея. В усьому дослідженому діапазоні густин струму вихід за струмом СО2 становив 81±0,5 %. Результати газового аналізу та розрахунків вказують, що інша частина струму витрачається тільки на побічний процес виділення кисню.

Об'єм отримуваного в генераторі діоксиду карбону визначається силою струму відповідно до закону Фарадея, а концентрація в газо-повітряній суміші на виході з генератора може бути розрахована за рівнянням

, см3/м3,

де 22,4 – молярний об'єм діоксиду карбону за н.у., дм3/моль; I – сила струму на комірці генератора; Вс – вихід за струмом СО2, Вс = 0,8; F – стала Фарадея, F = 26,8 А·год/моль; V – витрата газу для розведення, дм3/год.

Перерахунок в інші способи представлення концентрації можливий з урахуванням співвідношень:

1 см3/м3 = 1 ppm;  1 % = 10000 ppm.

За умов роботи генератора без подачі газа-розбавника концентрація вуглекислого газу на виході з кулонометричного генератора становила ~94 % (Додаток А). Враховуючи, що найбільш часто в повітряному середовищі промислових підприємств концентрація СО2 не повинна перевищувати 5 %, а в повітрі агротехнічних комплексів для забезпечення оптимальної швидкості росту рослин необхідне підтримання концентрації СО2 в межах 0,5 %...1,5 %, відповідно і засоби моніторингу повинні демонструвати високу точність вимірювання саме в діапазоні концентрацій СО2 0,5 %...5 %. Створення повірочної суміші відповідної концентрації можливе за допомогою подачі газу-розбавника, функції якого може виконувати і атмосферне повітря, попередньо очищене від пилу та домішок СО2, для чого його пропускають крізь лужний розчин та скляний фільтр, а потім за допомогою мембранного компресора подають в генератор СО2 по трубці 8 через отвір 7 (рис. 5.2). Витрату газу-розбавника визначають за допомогою каліброваного ротаметра.

Використання такої схеми розведення дозволяє забезпечити на виході з генератора отримання газо-повітряної суміші з різною концентрацією СО2 (Додаток А).

# ВИСНОВКИ

- Показано принципову можливість контрольованого генерування діоксиду карбону електролізом розчинів оксалатної кислоти.

- Показано високу стійкість в розчинах таких матеріалів, як мідь, нікель,   неіржавіюча сталь, які можуть бути використані як катодні матеріали кулонометричного генератора діоксиду карбону.

- Встановлено, що як анодний матеріал можуть бути використані оксиди олова та нікелю, сформовані шляхом термічного окиснення нанесених на титанову основу металів. Показано, що використання розроблених анодних матеріалів дозволяє отримувати СО2 з виходом за струмом газу 80 % в широкому діапазоні густин струму впродовж значного терміну експлуатації.

- Розроблено кулонометричний генератор газо-повітряних сумішей з контрольованим вмістом СО2, що може бути використаний для перевірки роботоспроможності засобів моніторингу концентрації вуглекислого газу в повітряному середовищі теплиць, приґрунтової зони росту рослин, в замкнених приміщеннях комунального господарства та робочої зони підприємств. Використання систем періодичної перевірки засобів моніторингу дозволить покращити екологічний стан навколишнього середовища за рахунок своєчасного встановлення проблем газообміну та вжиття відповідних заходів.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию / Г. Фелленберг : [Пер. с нем.] – М. : Мир, 1997. – 232с.

- Крівощеков С.Г., Осипович В.Ц. Психофізіологічні передумови порушень здоров'я працівників в умовах експед. - вахтової праці на Півночі / / Укр. Рос. акад. мед . наук . 1994 . № 2 . С. 10-12.

- Гуляев Б. И. Фотосинтез, продукционный процесс и продуктивность растений /Гуляев Б. И., Рожко И. И., Рогаченко А. Д. и др. – Киев: Наукова Думка, 1989. – 152 с.

- Польовий А. М. Моделювання впливу підвищення концентрації СО2 в атмосфері на фотосинтез зеленого листка. – Український гідрометеорологічний журнал, 2009. – С. 121-127.

- Панченко Л. Н. Суммарное определение органических веществ в отработанном воздухе при производстве синтетических жирных кислот / Л. Н. Панченко, Н. А. Шелковская // Гигиена и санитария. – 1971. – № 1. – С. 77-79.

- Другов Ю. С. Методы анализа загрязнений воздуха. – М.: Химия, 1984. – 384 с., ил.

- Бурдынь Т. А., Закс Ю. Б. Химия нефти, газа и пластовых вод. Изд. 2-е, перераб. и доп. Учебник, - М.: «Недра», 1978. – 277 с.

- Альперин В. З., Конник Э. И., Кузьмин А. А. Современные электрохимические методы и аппаратура для анализа газов в жидкостях и газовых смесях. – М.: Химия, 1975. – 184 с.

- Хамракулов Т. К. Количественное определение СО2 кулонометрическим методом / Т. К. Хамракулов, Н. В. Мишенкова, С. М. Васина // Тр. Самарканд. ун-та. – 1972. – Вып. 206. – С. 280-284.

- Zugravescu P. Gh., Sandulescu D. Rev. chim., 1964. P. 40-41.

- Агасян П.К., Хамракулов Т. К. Кулонометрический анализ. – М.: Химия, 1984. – 168 с., ил. (Методы аналитической химии).

- Рейман Л. В. Техника микродозирования газов (Методы и средства для получения газових смесей): Справочное пособие. — Л.: Химия, 1985.– 224 с.

- Xia Li, Cairu Shao, Jiangang Yu, Kaigui Zhu, Int. J. Electrochem. Sci., 14 (2019) 205-218.

- Якименко Л. М. Электрохимические процессы в химической промышленности. – М.: Химия, 1981. 280 с., ил.

- Якименко Л. М. Электродные материалы в прикладной электрохимии. – М.: Химия, 1977. 365 с, ил.

- Матвєєв О. М., Косогін О. В. Катодний матеріал кулонометричного генератора. – Київ : Збірка тез доповідей VII Міжнародної конференції студентів, аспірантів тамолодих вчених з хімії та хімічної технології, 2018. – 250 с., С. 89.

- Мясоедов Б. Ф. Химические сенсоры: возможности и перспективы / Б. Ф. Мясоедов, А. В. Давыдов // Ж. аналитической химии. – 1990. – Т. 45, № 7. – С. 1259–1277.

- Матвєєв О. М., Мазанка В. М., Косогін О. В. Метрологічне забезпечення процесів моніторингу діоксиду вуглецю. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч.2. – 180 с., С. 118-120.

- Балышков К. А. Химия и технология редких и рассеянных элементов, ч. 2. – М.: Высшая школа, 1976. – 360 с., ил.

- V. Mazanka, O. Matveev, O. Kosohin in: V.Z. Barsukov (Eds.), Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry, KNUTD, Kyiv, 2017, pp. 152-156.

- Фиошин М. Я., Смирнова М. Г. Электрохимические системы в синтезе химических продуктов. – М.: Химия, 1985. – 256 с., ил.

- Kolthoff I.M., Perlich R.W., Weiblen D. The Solubility of lead Sulfate and of Lead Oxalate in Various Media, Journal of Physical Chemistry, 46 (5), Р. 561, 1942.

# ДОДАТОК А

Таблиця А.1

Концентрація вуглекислого газу на виході з генератора газо-повітряної суміші

| і, А/см2 | І, А | Продуктивність | Витрата газу-розбавника, л/год | Концентрація СО2 на виході з генератора, % (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 | 0,05 0,14 0,28 0,42 0,56 | 33,4 93,6 187,2 280,3 374,4 | 0 | 94 (940000) 94 (940000) 94 (940000) 94 (940000) 94 (940000) |
| 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 | 0,05 0,14 0,28 0,42 0,56 | 33,4 93,6 187,2 280,3 374,4 | 5 | 0,668 (6680) 1,872 (18720) 3,744 (37440) 5,606 (56060) 7,488 (74880) |
| 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 | 0,05 0,14 0,28 0,42 0,56 | 33,4 93,6 187,2 280,3 374,4 | 20 | 0,167 (1670) 0,468 (4680) 0,936 (9360) 1,4015 (14015) 1,872 (18720) |